Оглавление

1 Архитектурное проектирование	2

1.1 Исходные данные	2

1.2 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное	3

1 Архитектурное проектирование

1.1 Исходные данные

Проектная документация разработана на основании технического задания на проектирование, архитектурных планировок и в соответствии со следующими действующими нормами, правилами и стандартами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПин 2.1.4.1074-01»;

-СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- СП 31.1333012012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

1.2 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определяются согласно СП 31.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчет выполнен на 250 человек и 39 душевых сеток в смену (3 смены).

Расчетные расходы воды представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Расчетные расходы воды

| Расходы воды | л/с | м3/ч | м3/сут | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодной | 9,3 | 22,6 | 9,3 |  |
| Горячей | 6,2 | 12,0 | 14,4 |  |
| Циркуляция | 0,33 | 1 | – |  |
| Канализации | 9,3 | 22,6 | 37,1 |  |

Схем эвакуации представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема эвакуации